## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模板报表
导出人:曲靖市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
530323_0001 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 漾月街道 | 新河村 | 摩西河水库 | 是 | 103.8895 | 24.8512 | 39400 | 3500 | 2022 | 5 | 7 | 21.7 | 8.0 | 6.73 | 2.1 | 1.2 | 0.184 | 0.04 | 0.72 | 0.009L | 0.009 | 0.209 | 0.0004L | 0.01037 | 0.00004 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001 | 0.0005 | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 10L | 11.7 | 2.27 | 0.296 | 0.1335 | 0.0281
530323_0002 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 漾月街道 | 新河村 | 过山洞水库 | 是 | 103.875 | 24.8441 | 39400 | 3500 | 2022 | 5 | 7 | 22.3 | 8.3 | 6.48 | 2.3 | 1.0 | 0.401 | 0.03 | 1.63 | 0.009L | 0.001L | 0.170 | 0.0004L | 0.00927 | 0.00004 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001 | 0.0006 | 0.01 | 0.05L | 0.012 | 320 | 6.57 | 1.31 | 0.662 | 0.0533 | 0.0036
530323_0003 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 大同街道 | 溜子田村 | 溜子田水库 | 是 | 104.1024 | 24.7993 | 29600 | 3800 | 2022 | 5 | 7 | 24.2 | 8.1 | 6.27 | 2.8 | 2.5 | 0.364 | 0.03 | 0.83 | 0.009L | 0.011 | 0.370 | 0.0004L | 0.01002 | 0.00007 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.002 | 0.0008 | 0.02 | 0.05L | 0.011 | 200 | 12.7 | 6.69 | 0.115 | 0.1497 | 0.0316
530323_0004 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 彩云镇 | 小务龙村 | 小务龙水库 | 是 | 103.9263 | 24.7911 | 24370 | 4931 | 2022 | 5 | 7 | 23.7 | 8.2 | 6.60 | 3.8 | 0.8 | 0.193 | 0.01 | 3.14 | 0.009L | 0.011 | 0.015 | 0.0004L | 0.01078 | 0.00006 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.010 | 0.0010 | 0.03 | 0.05L | 0.012 | 340 | 8.18 | 11.7 | 2.08 | 0.1479 | 0.0316
530323_0005 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 竹基镇 | 阿宜格村 | 阿宜格水库 | 是 | 104.0211 | 24.9613 | 49000 | 6700 | 2022 | 5 | 7 | 16.4 | 7.9 | 7.45 | 3.5 | 3.6 | 0.174 | 0.04 | 0.98 | 0.009L | 0.001L | 0.215 | 0.0004L | 0.00962 | 0.00007 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.001 | 0.0005 | 0.01 | 0.05L | 0.015 | 75 | 5.09 | 1.45 | 0.016L | 0.0386 | 0.0242
530323_0006 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 竹基镇 | 上补召村 | 小河水库 | 是 | 104.0025 | 24.9425 | 49000 | 6700 | 2022 | 5 | 7 | 15.3 | 8.2 | 7.59 | 2.8 | 0.9 | 0.140 | 0.03 | 2.21 | 0.009L | 0.001L | 0.179 | 0.0004L | 0.01007 | 0.00008 | 0.0005L | 0.004L | 0.0025L | 0.011 | 0.0011 | 0.01 | 0.05L | 0.016 | 10L | 9.71 | 2.67 | 1.27 | 0.0204 | 0.0131
530323_0007 | 云南省 | 曲靖市 | 师宗县 | 高良乡 | 上笼戛村 | 花脸岩水库 | 是 | 104.3924 | 24.4424 | 25930 | 14169 |  |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |  |  | 花脸岩水库为在建水库，未蓄水。